Ⅰ. 설계공모 규정

서울대학교 음악대학 예술관(54, 55동) 리모델링 공사 제안공모 지침서

1. 공모 개요

1.1 공모 목적

1970년도 준공된 건물로 전체적인 시설물이 노후화되어 있지만, 한국의 대표적인 건축가인 김수근의 작품으로 건축사에 남을 만한 매우 중요한 건물로써 2013년 서울미래유산으로 지정 됨. 이러한 건물의 가치를 리모델링을 통해 보다 높이면서 건물 사용자의 요구에 알맞게 내부를 재배치하여 쾌적하고 효율적으로 사용할 수 있도록 공간 설계

1.2 공모(사업) 개요

❙표 1 공모개요

구 분		내 용
사업명칭		음악대학 예술관(54동, 55동) 리모델링 공사
대지위치		서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 관악캠퍼스 내
공모 (사업) 범위	주요용도	교육연구시설
	건축규모(연면적)	5,231㎡(54동:3,800㎡+55동:1,431㎡)_54동 증축 52.64㎡면적 포함
	세부공사범위	내부 실 구획 변경, 공간사용 효율성 개선, 내·외부 마감재(단열재 포함) 교체, 방음 출입문 교체, 화장실 및 탕비실 개선, 옥상 방수, 건물 에너지 성능개선, 설비 개선, 우수관로 등 건물 주변 개선, 석면철거, CCTV 시스템 교체, 54동 학장실 및 교수휴게실 등 구획 변경, 54동 행정실 증축, 자동문 교체, 장애인 출입 시설 설치, 내·외부 계단 및 장애인 경사로 개선 등, E/L실 4층까지 연장 설치, 기존 54동 4층 증축부분 악기 존치 등 편리한 공간활용을 위한 구조보강 등 ※ 외부 입면을 유지한 상태에서 외단열 시공 및 치장벽돌 쌓기(미술대 50동, 51동, 52동 참고)
추정 공사비		약 7,197백만원
예정 사업기간		2022년 7월 ~ 2024년 11월
예정 설계비		381,569천원
예정 설계기간		180일(6개월)

※ 추정 공사비는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목, 조경공사비, 부가세 등 포함

※ 예정 설계비는 기본 및 실시 설계비, 각종 예비 인증 비용, 부가세 등 포함
(설계업무대가(인테리어 설계 포함): 370,470천원 / 손해배상 공제보험료: 1,199천원 / 에너지효율등급예비인증: 9,900천원 등 포함)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 설계사에서 추가 증축안을 제시하는 경우, 상기 증축면적(54동 52.64㎡)을 포함하여 건축신고 범위 내에서 제시

※ 공모 홈페이지 : http://designcampus.snu.ac.kr

※ 참가등록 후, 등록 된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

2. 공모 일정 및 방법

2.1 설계공모 방식: 제안공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21., 일부개정)에 따라 ‘제안공모’로 시행한다.

2.2 설계공모 일정

❙표 2 설계공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공고		‘22. 07. 07. (목)	홈페이지 공고
참가등록 접수		‘22. 07. 07. (목) ~ 07. 15. (금) 17:00	홈페이지를 통한 신청
현장설명회		‘22. 07. 13. (수) 10:00
질의답변	질의접수	‘22. 07. 11. (월) ~ 07. 15. (금) 17:00	홈페이지를 통해 접수
	질의회신	‘22. 07. 20. (수)	홈페이지에 일괄 게재
작품접수	온라인	‘22. 08. 12. (금) 11:00~17:00	홈페이지를 통해 제출 (37일)
심 사	사전심사	‘22. 08. 16.(화) ~ 08. 17.(수)	서면심사 (7팀이상일 경우)
	2차심사 대상자발표	‘22. 08. 18.(목)	홈페이지
	발표심사	‘22. 08. 19.(금)	발표심사 (7팀 이하)
심사결과 발표		‘22. 08. 22.(월)	심사일에 따라 조정 가능

※ 단, 상기 일정 및 장소는 추후 변경될 수 있으며 변경된 일정은 별도 통보

2.3 설계공모 참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 상기 (1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

심사위원, 기술위원, 기획설계업체 혹은 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며 설계관리용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.

- 「전력기술관리법」 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 마친 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

2.4 설계공모 참가등록

등록기간 : 공고일 ~ 07. 15. (금) 17:00까지

참가등록 방법 : 홈페이지를 통해 구비서류를 제출한후, 24시간 이내 (주말 및 공휴일 제외) 서류 확인후 참가 신청 완료

홈페이지 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)

제출서류 (스캔)

◦ 설계공모 참가등록신청서 1부 (서식 제1호)

◦ 건축사사무소 신고필증, 사업자등록증, 건축사자격증 사본 각 1부

◦ 공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 제출(공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)

◦ 대표자 선임계 (대표 건축사 2인 이상 또는 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제3호)

◦ 공동수급표준협정서(대표 건축사 2인 이상 또는 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제4호)

◦ 서약서, 첨령서약서 각 1부 (서식 2-1, 2-2)

※ 설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모(주관 외 1인까지) 중 1가지의 방식으로만 참여       가능하며 접수 후 공동응모의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재접수 가능

2.5 현장설명

일시 : 2022. 07. 13. (수) 10:00

장소 : 서울대학교 음악대학 예술관(55동) 203호

현장설명회 참가가 입찰참가자격 필수 요건은 아니나, 현장여건 등을 파악하고 제안할 수 있도록 입찰참가희망자는 본 설명회에 가급적 참석하여야 한다.

2.6 질의접수 및 회신

질의 및 회신기간

◦ 질의기간 : 2022. 07. 13. (수) 09:00 ~ 07. 15. (금) 17:00까지 (해당기한 내 도착분에 한함)
◦ 회신기간 : 2022. 07. 20. (수) (홈페이지 일괄 공지)

질의는 공모 홈페이지 지정 질의게시판을 통해 질의할 수 있다.

질의기간 외에 별도의 유선을 통해 질의를 할 수 없다.

2.7 제공자료

본 공모를 위해 필요한 자료는 홈페이지를 통해 제공한다.

추가로 필요한 자료는 홈페지를 통해 자료를 제공한다.

2.8 공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어를 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3. 공모안의 제출 및 작성

3.1 공모안 제출

제출기간 : 2022. 08. 12.(금) 11:00 ~ 17:00 (해당기한 내 도착분에 한함)

제출방법 : 제안서를 비롯한 모든 서류는 온라인을 통해 제출한다.

제출장소 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)

제출 도서 및 서류

❙표 3 제출도서 및 서류

	제출목록	서식목록	비고
①	제안서 (30MB 이하)
②	담당건축사 경력 및 실적	서식8
③	공동응모자의 경력증명서	서식9	공동응모시

유의사항

◦ 참가자는 설계공모 제출 도서 및 서류를 스캔 하여 공모 홈페이지에 등록 한다.

◦ 제출한 도서의 경우 발표심사 대상자의 경우 발표시 지참하여 제출 한다.

◦ 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

◦ 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

◦ 온라인 제출을 원칙으로 하며, 별도의 현장 및 우편 제출을 받지 않는다.

◦ 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가(위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음)

제출물의 익명성

◦ 작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를       할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사       대상에서 제외할 수 있다.

◦ 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

고유번호

◦ 공모 참가후 부여받은 고유번호(Pin)는 추후 공지 및 안내시 익명을 위해 사용된다.

◦ 설계공모 응모작품 제출서에 부여받은 고유번호(Pin)를 작성하여야 한다.

3.2 심사 제출서류 작성지침

(1) 제안서 작성기준

◦ 이미지, 다이어그램, 유사사례의 사진, 3차원 이미지, 설계도면 등 표현 가능하며 유사사례 이미지 사용 시 출처 표기

◦ 대표 작품 또는 유사프로젝트 실적 포트폴리오를 합쳐서 2작품이며, 작품 당 1쪽으로 제안서를 작성(미작성 시 쪽번호 표기 후 백지로 작성)

◦  “설계자의 경험 및 역량” 항목(제안서3, 2쪽)을 제외한 부분에서 제안사의 설계실적을 활용한 표현 불가

◦ 모든 페이지는 단면으로 작성하며, 바탕면 여백부 등의 치장은 불가

◦ 백색바탕으로 하되 내용은 컬러사용 가능(단, 표지 및 목차는 제외)

◦ 제안서 용지의 여백은 왼쪽·오른쪽·위쪽·아래쪽 20mm (단, 쪽번호, 머리말, 꼬리말 표기는 예외)

◦ 용지 가운데 하단에 쪽 번호를 표기하며 줄표가 있는 형태(-1-)를 사용

(2) 공모제안서

◦ 공모제안서는 PDF로 제출한다.

◦ 제출물의 형식 및 규격은 아래 [표3 제출물의 형식 및 규격] 참조한다.

◦ 공모제안서는 표지, 목차, 간지를 제외하고 총 단면 10쪽 이내로 한다. [표4 페이지 구성 참조]

◦ 표지는 제공되는 서식 파일을 사용하여 작성한다.

◦ 표지 이외의 목차 등은 자유롭게 작성한다.

◦ 공모제안서의 내용과 순서는 [표5] 제안서 제출물의 내용 순에 따른다.

표 4 | 제출물의 형식 및 규격

구 분	설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법, 표지, 목차, 간지
용지크기	A3(가로방향(횡))
여 백	상 20mm, 하 20mm/ 좌·우 20mm
글자체	자율
글자크기	자율	- 본문제목, 소제목 등: 자율 - 본문내용: 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지	자 율
줄간격	자 율
내용	지침서 표5 참조

표 5 | 제출물의 내용

항목	세부내용	매수
1. 표지(앞)	- 제공되는 서식 사용 [서식 7]	-
2. 목차	- 글자 외 이미지, 도면 등 사용 불가	-
3. 설계자의 경험 및 역량	- 담당건축사의 유사 프로젝트 또는 대표 작품의 포트폴리오 2작품(조감도, 입면도, 평면도, 준공사진 등 프로젝트의 특징을 부각 및 심사자의 이해를 돕는 자료)	2
5. 업무에 대한 이해도	- 과업의 성격, 범위 및 내용 - 관련 법령 검토내용, 설계방향 등 주요 고려사항 - 리모델링 공사범위 및 방향 - 사업계획, 설계, 시공 및 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 개선방안	1
6. 과제에 대한 제안	- 과제에 대한 제안 - 자세한사항은 ‘Ⅱ설계지침 – 2.주요과제’참조	6쪽이내
7. 수행계획	- 단계별 업무범위, 내용, 작업 계획 - 설계기간(인허가 ․ 신고 등 행정처리 기간 포함) 및 설계 업무상 중점사항 등을 감안한 과업수행 계획 - 단계별, 분야별 업무수행에 필요한 전문가 및 용역 수행팀 구성방식	1
계		10
※ 모든 페이지는 단면임. ※ 표지, 목차, 간지는 제안서 총 매수에 포함되지 않음.

(3) 기타 제출서류

◦ 담당건축사의 경력

- 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 확인을 받아 제출

◦ 담당건축사의 대표작품 및 유사프로젝트 실적

- 유사용역 수행실적은 공고일로부터 10년 이내 실시설계 용역이 완료된 실적을 대상으로 함

- 담당건축사의 실적은 경력관리수탁기관의 확인을 받아 제출하여야 하고, 영문 또는 약자로 표기한 설계의 실적은 주 공종을 판별할 수 있는 증거서류가 있는 경우에만 평가

예) aaa project, 000 미술대학 리모델링 공사 등

- 「건축법」제2조제2항에 따른 “교육연구시설 중 학교(전문대학, 대학, 대학교에 한함)”에 해당하고, 같은 법 제2조제1항의 “건축”, “대수선”, “리모델링”에 해당하는 연면적 1,000㎡이상인 건축설계(실시) 수행실적

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 심사위원회 구성 및 운영

(1) 심사위원회의 구성

심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 1인의 예비심사위원으로 구성

(2) 심사위원 명단

◦ 심사위원 : 손진(이손 건축사사무소), 윤승현(인터커드 건축사사무소), 임재용(건축사사무소 OCA),
장기욱(VOID건축사사무소), 최춘웅(서울대학교 건축학과)

◦ 예비심사위원 : 김이홍(홍익대학교)

(3) 심사위원회 운영 방법

◦ 심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 과반수 이상 참석으로 개회한다.

◦ 심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

◦ 심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사       규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부       적인 사항을 결정할 수 있다.

◦ 예비심사위원은 본 심사위원이 전원 참석할 경우는 참석하지 않으며, 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

※ 참가자는 ‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 5]를 제출할 수 있다.

4.3 심사의 절차 및 기준

(1) 심사방법

◦ 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.

◦ 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2021-872호, 2021.8.1.) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

◦ 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 사업특성에 따라 채점제, 투표제, 혼합방식 중에서 결정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같으나 심사위원회에서 변경할 수 있다.단, 발표 심사 시 투표제 혹은 혼합방식으로 진행될 경우 제출안 모두의 정량평가점수를 공개하며 내용을 인지하여 심사를 진행 할 수 있게 한다.

◦ 심사는 사전 심사(온라인)와 발표 심사의 2단계로 실시한다.

◦ 사전 심사는 심사위원 전원이 참석하여 점수제로 진행하며, 발표심사는 심사위원 5인 이상 참석으로 개회한다.

◦ 공모제안서를 심사위원에게 교부하여 사전 심사를 진행하도록 한다.

◦ 평가는 85점 만점을 기준으로 정량적 평가 10점, 정성적 평가 75점으로 하여 사전 심사를 진행한다.

◦ 발표심사 대상자는 사전 심사점수에서 상위 5개 팀을 대상으로 진행하며, 동점자가 다수일 경우 대상자가 증가 될 수 있다. 단, 작품접수작이 7개 이하일 경우 사전심사를 제외한다.

◦ 발표심사는 제출자의 발표를 듣고 토론 및 평가를 거쳐 심사위원 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다. 이때, 사전 심사 점수 공개 여부는 심사위원장이 결정한다.

◦ 공모 접수작 개수에 따라 발표자 인원이 달라질 수 있다.

◦ 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

◦ 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

◦ 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

◦ 심사위원회의 진행은 비공개이나, 심사내용을 녹화, 녹취 하여 당선작 발표 후 심사표와 함께 공개한다.

※ 녹화, 녹취 공개의 경우 열람 신청 후, 지정된 장소에서 볼 수 있다.

(2) 공모자의 발표(발표심사)

◦ 발표일시 : 2022년 08월 19일 금요일

◦ 발표시간은 설명 10분, 질의 10분을 원칙으로 진행하되, 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

◦ 발표 자료의 경우 공모제안서를 그대로 발표하며 별도의 발표 자료를 제작하여 제출하지 않는다.

◦ 발표자와 배석자는 공모공고일 이전부터 재직하고 계획에 참여한 설계자(설계공모 관련 용역책임자 등 실무자 권장) 3인 이내에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다.

◦ 발표자는 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 금하며, 이런 일이 발생한 경우에 심사위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

◦ 발표순서는 당일 추첨으로 순서를 정한다. 발표자는 심사 당일 발주기관의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석해야 하며, 미참석 시 작품 설명 대상에서 제외된다.

◦ 코로나19 등 여건변화에 따라 비대면 심사로 대체 할 수도 있다.

(3) 실격 및 감점기준

◦ 공모안이 아래 [표5 실격 및 감점기준]의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 감점 처리할 수 있다.

표 5 | 실격 및 감점기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
∙ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
∙ 익명성 유지의 원칙 위반 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠의도로 불공정 행위를 한 경우
∙ 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
∙ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
∙ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이발견될 경우
∙ 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우
∙ 저작권법을 중대하게 위반한 경우
∙ 다른 공모에 제출된 제안서를 재 출품한 경우
∙ 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구, 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등
∙ 기타 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 의결하는 경우
∙ 제안공모 규정 및 일반사항 위반 시	0.5점 / 항목당	3점
∙ 제안서(제출도서) 작성 및 유의사항 위반 시	0.5점 / 항목당	3점
∙ 제안서 기준 쪽수 초과 시	0.5점 / 쪽당	3점
∙ 심사위원 사전접촉 이력	5점 / 이력 건당

(4) 평가기준

◦ 평가항목별 배점기준

- 정량평가 : 설계자의 경험 및 역량 (30점) - [아래 표6 참조]

표 6 | 설계자의 경험 및 역량 배점표(10점)

평가항목

배 점

세부평가기준

담당건축사의 경력

(10)

ㆍ담당건축사의 경력

5년이상	4년~5년	3년~4년	2년~3년	2년 미만
10	8	6	4	2

담당건축사의 유사프로젝트 실적

(10)

ㆍ유사 프로젝트 실적

5건 이상	4건	3건	2건	1건
10	8	6	4	2

- 유사프로젝트 실적은 (공모공고일 기준) 최근 10년 이내 단일 건으로 「건축법」제2조제2항에 따른 “교육연구시설 중 학교(전문대학, 대학, 대학교에 한함)”에 해당하고, 같은 법 제2조제1항의 “건축”, “대수선”, “리모델링”에 해당하는 연면적 1,000㎡이상인 건축설계(실시) 수행실적

- 실적관리 수탁기관 (대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

- 유사 실적의 해석은 발주기관의 해석에 따른다.

담당건축사의 대표작품 포트폴리오

(10)

ㆍ대표 작품의 우수성

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

- 정성평가 : 수행계획 및 방법 (70점) - [아래 표7 참조]

표 7 | 수행계획 및 방법 배점표(90점)

평가항목

배 점

세부평가기준

업무에 대한 이해도

(10)

ㆍ업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

① 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안 제시

② 설계, 시공, 운영에서의 예상 문제점과 설계적 개선방안 제시

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

과제에 대한 제안

(45)

ㆍ제안의 적절성, 독창성, 실현성 등

ㆍ각 과제별 15점

A	B	C	D	E
15	13	11	9	7

수행계획

(10)

ㆍ공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

① 설계기간 및 설계 업무상중점사항 등을 감안한 설계 일정 계획

② 설계의 완성도 향상 및 원활한 사업추진을 위한 효과적인 의사결정
방안 제시

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

제안서 발표

(5)

ㆍ추진의지의 적극성 등

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

◦ 제출자 수별 평가등급 - [아래의 표8 참조]

표 8 | 제출자 수별 평가등급

심 사 대상수	등 급					심 사 대상수	등 급
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
2,3	1		1(2)			17	2	3	7	3	2
4	1		2	1		18	2	4	7	3	2
5	1	1	2	1		19	2	4	7	4	2
6	1	1	2	1	1	20	2	4	8	4	2
7	1	1(2)	2	1(2)	1	21	2	4	9	4	2
8	1	2	3	1	1	22	2	5	9	4	2
9	1	2	3	2	1	23	2	5	9	5	2
10	1	2	4	2	1	24	2	5	10	5	2
11	1	2	5	2	1	25	3	5	10	5	2
12	1	3	5	2	1	26	3	5	10	5	3
13	1	3	5	3	1	27	3	5	11	5	3
14	1	3	6	3	1	28	3	6	11	5	3
15	2	3	6	3	1	29	3	6	11	6	3
16	2	3	6	3	2	30	3	6	12	6	3

5. 당선작 및 입상작 선정

5.1 당선작 및 입상작 구분

(1) 보상금 총액은 20,000천원이며 입상자수에 따라 아래 기준을 적용한다.

구분	작품수	입상자 수에 따른 보상금액 비율
		2작품	3작품	4작품	5작품이상
최우수(당선작)	1	기본 및 실시설계 용역 계약체결 우선 협상권
우수작(2등)	1	보상총액1/3	40%	40%	40%
가작(3등)	1	-	30%	30%	30%
가작(4등)	1	-	-	20%	20%
가작(5등)	1	-	-	-	10%

※ 동순위자가 발생할 경우 보상금 = 동일점수 입상자의 보상금 합계/동일점수 입상자의 수

※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.

설계용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 진주시 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급된다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계변경의 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우, 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다. 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

5.3 당선작과 입상작의 사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

6. 계약에 관한 사항

6.1 일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

6.2 계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

6.3 당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경, 에너지 효율등급, 제로에너지 건축물 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

당선자는 계약체결 시 설비, 소방, 전기, 통신 분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우에는 아래의 각호의 자격이 있는 자와 분담이행방식의 공동도급을 하여야 한다. 다만 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

[※자격요건]

전력기술관리 법령에 의한 전력시설물의 종합설계업 또는 전문설계업(1종), 엔지니어링산업진흥법 제2조에 의거 지식경제부장관에게 엔지니어링 활동주체 정보통신, 설비부분의 설비분야로 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설분야의 건축기계설비 또는 기계분야의 공조냉동기계 기술을 등록한 업체, 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설 설계업 등록업체

7. 기타사항

7.1 규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참여해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

과업수행결과에 대한 책임

◦ 발주처의 협의를 거친 사항이라도 공사착공 전 또는 공사시행 중을 막론하고 설계상의 내역 누락, 과다, 착오 등이 발견될 시에는 추가 비용 청구 없이 용역사의 책임 하에 즉시 수정 보완하여야 한다.

◦ 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 인명재해 등 중대한 재난이 발생하거나 부적절한 설계로 인하여 분쟁이 발생 되었을 때에는 용역사는 이에 책임을 져야만 한다.

◦ 상당기간후의 공사발주 시 단가수정, 법령․설계기준개정, 기술발달에 따라 일부변경이 발생할 경우 발주처로부터 재검토, 보완 요구가 있을 때에는 별도의 비용 청구없이 재검토․보완하여 제출하여야 한다.

7.2 작품의 반환 및 처리

입상작은 반환하지 아니한다.

입상작 이외의 자료는 반환하지 않으며, 발주처 임의로 처분한다.

입상작 이외의 제출작도 작품집 및 전시에 활용 될 수 있다.

7.3 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 수령 상금은 반환해야 한다. 계약을 포기한 당선자의 경우 반환된 상금을 최초 당선자에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

Ⅱ. 설계지침

1. 계획 개요

1.1 계획 범위 및 내용

(1) 계획 대상지

◦ 서울대학교 음악대학 예술관(54, 55동)

◦ 현재 건축물은 1970년 준공된 건축물로 전체적으로 시설물이 노후화 되어져 있다.

◦ 하지만, 2013년 서울미래유산으로 지정되고, 건물의 가치를 보존하기 위해 리모델링을 통해 건물 사용자의 요구에 알맞게 내부를 재배치 하여 쾌적하고 효율적으로 공간을 사용할 수 있도록 할 예정이다.

(2) 공간계획의 기본원칙

◦ 첨단 교육 및 연구 공간 조성

- 학생들의 교육 및 직원들의 행정 활동에 최적화된 공간을 조성하고, 환경 변화에 대처할 수 있는 효율적인 공간 활용을 원칙으로 계획

◦ 친환경, 친 자원 공간으로 개선

- 친환경제품 및 저탄소 ∙ 신재생에너지 적극 활용, 건축물 에너지 성능개선, 실내 환경 개선

◦ 주변건물 및 캠퍼스와의 조화

- 주변 공간 및 인접 건물(49동, 53동)과의 연결성 및 조화를 고려한 설계

◦ 미래 환경에 대응하여 노후한 기존 시설 재배치

- 공간의 보다 효율적인 사용을 위하여 기본 계획을 수립하며 변화를 수용할 수 있는 융통성 확보

◦ 예술관2(54동)과 예술관3(55동)의 리모델링 병행 사업 추진

- 예술관2(54동)과 예술관3(55동)의 연결로를 조화로움을 고려한 설계

- 예술관2(54동) 및 예술관3(55동) 장애인의 내·외부 경사로 및 편의시설 증대

◦ 설계 시작 전에 우리 대학과 충분한 사전 조율 및 설명회 등을 거친 후, 착수하도록 하고 진행 과정 중에도 지속적인 보고회 진행

2. 주요과제

과제1 : 공간 사용 효율성 개선
- 서울미래유산으로 등록된 기존 건물의 가치를 보존한 상태에서 공간사용 효율성 개선
- 54동 4층 기존 증축 부분 악기 존치를 위한 구조보강, 공간 재편성을 통한 공간 활용성 제고 및    음악대학 바닥 전기 온돌마루 사용 등에 따른 전기용량 증설

- 내부 동선을 고려한 장애인용 승강기의 4층까지 연결성 및 장애인 경사로 신설 계획

과제2 : 첨단 교육 및 연구공간, 친환경 공간 조성 계획 제안
- 대학의 특성을 고려한 음향을 반영한 방음시설, 환기 및 배수시설 조성
- 친환경제품 활용, 건축물 에너지 성능 개선, 실내환경 개선 등

과제3 : 주변건물 및 캠퍼스와의 조화를 고려한 내·외부 리모델링 계획 제안
- 주변공간 및 인접건물(50동, 51동, 52동)과의 연속성 및 조화를 고려한 설계

※ 교육시방서 참고하여 사업예산 범위 내 수행 가능한 아이디어 제시

3. 건축물 개요

3.1 건물 개요

54동, 55동 건물은 총 5,178m2(54동:3,747㎡+55동:1,431㎡) 공간으로 구성되어 있으나, 54동 1층 행정실 확장(증축) 등을 고려하여 5,231m2(54동:3,800㎡+55동:1,431㎡)으로 54동 지하 1층, 지상 4층 및 55동 지상 3층 규모의 교육 공간으로 계획한다.

전체 면적 중 공용면적(계단, 복도, 홀, 화장실, 샤워실 등)을 제외한 면적이 3,497m2(54동:2,516㎡+55동:981㎡) 이상 되도록 설계한다.

주차장 공간은 건물 주변에 27개소 이상을 상황에 맞게 구성한다.

55동 2층 남자샤워실, 여자샤워실을 2개소 배치한다.

층별 배치표

동번호 호실명	54동 배치 층(호실수)	55동 배치 층(호실수)	총 호실수	비고
강의실	2(3)	1(1), 3(2)	6
원격강의실		3(1)	1
국악관현악실	3(1)		1
국악합주실	1(1)		1
녹음실습실		1(1)	1
Space Penta		1(1)	1
시청각실		2(1)	1
실기지도실	2(8), 3(4)	2(1)	13	타악기실, 아쟁실, 포함
실기연습실	2(20), 3(24), 4(21)		65
학장실	1(1)		1
행정실장실	1(1)		1
행정실(서무, 교학)	1(1)		1	서무, 교학
학과사무실	1(4)		4	국악, 관현악, 피아노, 성악
기획연구센터	B1(1)		1
부속실	1(1)		1
탕비실	1(1)		1
교수휴게실	1(1)		1
직원회의실	1(1)		1
모유수유실	B1(1)		1	여성휴게실 겸용
직원휴게실	1(1)		1
학생휴게실	4(1)		1
학생회실	1(1)		1
국악악기보관실	1(1)		1
국악다용도실	2(1)		1
국악의상실	2(1)		1
느티나무카페	B1(1)		1
조정실		3(1)	1
기계실	B1(1)	3(1)	2
전기실	B1(1)		1
창고	B1(1), 1(1), 2(1), 3(1)	1(1), 2(4), 3(1)	10	55동 2층 서고 포함
시설관리직휴게실		옥상층(2)	2
합계			126

실별 배치 계획

실 명	수용인원 (명)	단위면적(㎡) (A)	실수(개) (B)	면적계(㎡) (C=A×B)	용 도	비 고
강의실	40	81.4	1	81.4	교육	54동
강의실	25	52.54	1	52.54	교육	54동
강의실	40	80.66	1	80.66	교육	54동
강의실	50	134.83	1	134.83	교육	55동
강의실	30	54.17	1	54.17	교육	55동
강의실	35	70.33	1	70.33	교육	55동
원격강의실	15	55.4	1	55.4	교육	55동
국악관현악실	80	173.60	1	173.6	교육	54동
국악합주실	50	143.24	1	143.24	교육	54동
녹음실습실	30	62.35	1	62.35	교육	55동
Space Penta	15	165.58	1	165.58	교육	55동
시청각실	200	202.16	1	202.16	교육	55동
실기지도실	2	17.88	6	107.28	교육	54동
실기지도실(국악)	6	26.51	1	26.51	교육	54동
실기지도실(국악)	2	18.36	1	18.36	교육	54동
실기지도실	6	26.64	1	26.64	교육	54동
실기지도실	2	13.07	1	13.07	교육	54동
실기지도실	2	14.31	1	14.31	교육	54동
실기지도실(아쟁실)	2	22.56	1	22.56	교육	54동
타악기실	6	35.1	1	35.1	교육	55동
실기연습실	1	8.45	1	8.45	교육	54동
실기연습실	1	8.62	6	51.72	교육	54동
실기연습실	1	8.65	6	51.9	교육	54동
실기연습실	1	8.76	1	8.76	교육	54동
실기연습실	1	8.78	5	43.9	교육	54동
실기연습실	1	8.82	7	61.74	교육	54동
실기연습실	1	8.85	3	26.55	교육	54동
실기연습실	1	8.87	12	106.44	교육	54동
실기연습실	1	8.9	7	62.3	교육	54동
실기연습실	1	8.98	2	17.96	교육	54동
실기연습실	1	9.01	5	45.05	교육	54동
실기연습실	1	9.15	1	9.15	교육	54동
실기연습실	1	9.19	1	9.19	교육	54동
실기연습실	1	9.22	2	18.44	교육	54동
실기연습실	1	9.24	3	27.72	교육	54동
실기연습실	1	9.26	2	18.52	교육	54동
실기연습실	1	10.08	1	10.08	교육	54동
학장실		61.04	1	61.04	행정	54동
행정실장실		20.09	1	20.09	행정	54동
행정실(서무, 교학)		150.69	1	150.69	행정	54동
성악과사무실		32.04	1	32.04	행정	54동
국악과사무실		36.5	1	36.5	행정	54동
관현악과사무실		40.89	1	40.89	행정	54동
피아노과사무실		36.5	1	36.5	행정	54동
기획연구센터		17.71	1	17.71	행정	54동
부속실		15.98	1	15.98	행정	54동
탕비실		7.05	1	7.05	행정	54동
교수휴게실		123.46	1	123.46	행정	54동
직원회의실		17.24	1	17.24	행정	54동
모유수유실		19.35	1	19.35	행정	54동
직원휴게실		13.27	1	13.27	행정	54동
학생휴게실		173.76	1	173.76	학생지원	54동
학생회실		26.63	1	26.63	학생지원	54동
국악악기보관실		36	1	36	행정	55동
다용도실		30.52	1	30.52	행정	54동
국악의상실		17.5	1	17.5	행정	54동
느티나무카페		147.43	1	147.43	행정	54동
조정실		24.59	1	24.59	행정	55동
기계실		21.27	1	21.27	행정	55동
기계실		56.16	1	56.16	행정	54동
전기실		51.84	1	51.84	행정	54동
교무자료보관실		10.08	1	10.08	행정	54동
청소용품 보관창고		11.48	1	11.48	행정	54동
기자재 보관창고		18.5	1	18.5	행정	54동
공용 창고		5.98	1	5.98	행정	54동
입시물품 보관창고		35.06	1	35.06	행정	55동
시설물품 보관창고		25.15	1	25.15	행정	55동
시설물품 보관창고		11.07	1	11.07	행정	55동
서재 보관창고		9.66	1	9.66	행정	55동
국악악기 보관창고		20.91	1	20.91	행정	55동
서류 보관창고		28.32	1	28.32	행정	55동
시설관리직휴게실		12.78	2	25.56	행정	55동
소 계			126	3,497
기타 면적				1,734	복도, 샤워실, 계단 화장실 등
합 계				5,231	확장(증축) 반영 면적

3.2 실별 배치 세부계획

교육(강의) 공간

1) 강의실(원격강의실, 시청각실 포함)

- 면적 : 52㎡ ~ 205㎡ 8개소(15명 ~ 200명 이상 수용)

- 기능 : 학부 강의

2) 국악관현악실(합주실, 녹음실습실, Space Penta 포함)

- 면적 : 62㎡ ~ 174㎡ 4개소(15명 ~ 80명 이상 수용)

- 기능 : 학부 강의, 실기지도 등

3) 실기지도실(아쟁실, 타악기실 포함)

- 면적 : 13㎡ ~ 36㎡ 13개소(2명 ~ 6명 이상 수용)

- 기능 : 학부 실기지도

4) 실기연습실

- 면적 : 8㎡ ~ 10㎡ 65개소(1명 이상 수용)

- 기능 : 학부 실기연습

행정지원 공간

1) 학장실 : 61.04㎡ 1개소, 행정업무 공간

2) 행정실장실 : 20.09㎡ 1개소, 행정업무 공간

3) 행정실(서무, 교학) : 150.69㎡ 1개소, 행정업무 공간, 탕비시설 구비 필요

4) 학과사무실 : 32㎡ ~ 41㎡ 4개소, 행정업무 공간, 탕비시설 구비 필요

5) 기획연구센터 : 17.71㎡ 1개소, 행정지원업무 공간

6) 부속실 및 탕비실 : 15.98㎡ 1개소, 행정업무 공간, 탕비시설 7.05㎡ 1개소 구비

7) 휴게실(교수, 직원) : 13㎡ ~ 124㎡ 2개소, 휴게 공간

8) 직원회의실 : 17.24㎡ 1개소, 회의 공간

9) 모유수유실(여성휴게실) : 19.35㎡ 1개소, 여성 모유수유 공간, 탕비시설 구비 필요

10) 국악악기보관실(국악다용도실, 국악의상실 포함) : 17㎡ ~ 31㎡ 3개소, 국악 의상 및 악기 보관 공간

11) 기계실 및 전기실(조정실 포함) : 21㎡ ~ 57㎡ 4개소, 기계 및 전기 조작 공간

12) 창고(조정실 포함) : 5㎡ ~ 36㎡ 10개소, 물품 및 자료보관 공간

13) 시설관리직 휴게실 : 12.78㎡ 2개소, 시설관리직(청소) 휴게 공간, 탕비시설 구비 필요

학생지원 공간

1) 학생회실 : 26.63㎡ 1개소, 학생업무 공간

2) 학생휴게실 : 173.76㎡ 1개소, 학생휴게 공간

기타 공간

1) 느티나무 카페 : 147.43㎡ 1개소, 카페 공간, 탕비시설 구비 필요

3. 대상지 및 건축물 관련 법규

제출된 설계안은 다음 관련법규를 준수하여야 한다.

『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』의 지구단위계획 및 관련 법규

『건축법』 및 하위법령

『건축물의 에너지절약 설계기준』, 『공공기관 에너지이용 합리화 표준지침』, 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법』

『주차장법』 및 하위법령

『장애인·노인·임산부 등의 편의증진에 관한 법률』 및 하위법령

2022-2026 서울대학교 캠퍼스마스터플랜

기타 본 건축물 설계에 반영되어야 할 법률

Ⅳ. 각종 서식 및 참고 자료

서식

<서식 제1호> 설계공모 참가등록신청서

<서식 제2-1호> 서약서

<서식 제2-2호> 청렴서약서

<서식 제3호> 대표자 선임계

<서식 제4호> 공동응모협정서

<서식 제5호> 심사위원 기피·회피 신청서

<서식 제6호> 위임장 및 재직증명서

<서식 제7호> 제안서 표지

<서식 제8호> 담당건축사 경력 및 실적

<서식 제9호> 공동응모자의 경력

첨부(홈페이지 제공)

설계공모 참가등록 신청서 등 서식(1호~9호) - 문서서식.hwp

참고자료(참가신청자 개별 제공)

공모대상지의 지적전산자료 및 수치지형도