설계공모지침서 「서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업」

2025. 02.

서울대학교

설계공모 규정

설계공모개요

설계공모 명칭

서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모

설계공모 목적

1) 교육, 연구 및 캠퍼스관리 수요에 상응하는 공간/시설 확충

◦ 캠퍼스 관리를 위한 근로자 휴게실 공간 - 업무 효율성 증진 및 근로 환경 개선

◦ 캠퍼스 관리를 위한 시설(장비보관, 작업) - 공간 활용성 증대

◦ 자연친화적 연구실습(온실) 공간 확충

2) 기존 프로그램 및 캠퍼스 경관 연속성 확보

◦ 동선계획 - 캠퍼스 및 기존건물(200동) 공용공간과의 연계성 확보

◦ 공간계획 - 신설프로그램과 인접환경 특성을 반영해 계획

◦ 재료계획 - 캠퍼스환경 및 인접자연(관악산)과 조화되도록 계획

◦ 구조계획 - 확장성/안전성/시공성 등을 복합적으로 고려해 계획

3) 자생자원 다양성과 지속가능성 실현

◦ 친환경 - 친환경 재료, 친환경 설비를 적극 활용하도록 계획

◦ 에너지 - 신재생에너지활용 및 에너지이용효율 극대화

◦ 녹지보존 - 기존 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 계획

◦ 장애물없는 생활환경 - 무장애 및 유니버설디자인 준용

설계공모 개요

❙표  설계공모 개요

구 분		내 용
사업명칭		서울대학교 캠퍼스융합관(화수원) 신축 사업
대지위치		서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 관악캠퍼스 내 200동 후면
공모 사업 범위	주요용도	교육연구시설
	연 면 적	1,172.00㎡ ( ±5% 이내)
	층 수	지하1층, 지상2층
	주 차 장	법정 주차대수 확보
	기 타	지상1층 바닥면적 400㎡ 이내
예정 공사비		3,418,938천원 (부가세 포함) ※ 예정공사비를 초과하지 않고 건축 관련 법령을 준수하는 범위 내에서 제시
예정 설계비		203,923천원(부가세 포함)
예정 설계기간		착수일로부터 365일(공휴일 포함)

사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

예정 공사비 포함 항목

건축 · 구조 · 토목 · 조경 · 기계 · 전기 · 통신 · 소방 및 부가세 등을 포함한 전체 공사비

예정 설계비 포함 항목

계획설계, 중간설계, 실시설계비

각종 인허가, 심의 등의 법적 사항에 대한 모든 업무

제로에너지건축물 예비인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증

신재생에너지 설치계획서, 에너지절약계획서 작성, 지반조사, 현황측량 및 지장물조사

산지전용허가협의, 임목조사 및 경사도분석

손해배상공제보험료 및 부가세 등 포함

과업내용

본교에서 제시하는 건물 연면적, 공사비 예산액 등을 감안하여 건축법, 도시계획법, 소방법 등 관련법규와 정부의 온실가스 감축 및 에너지절약 관련 법·제도에 적법하게 설계하여야 하며, 본교와 협의한 후 설계 추진

본교의 요구사항을 반영하여, 예산범위 내에서 사업시행 가능한 설계도서 조제

현장조사, 현황도면 작성(현황 도면과 현장 불일치 시 건축물대장 정정 신고 수행)

비구조요소에 대한 내진설계를 별도로 수행하고 구조계산서 작성하거나, 또는 내진설계 인증자재 설계 반영 후 관련 자료(인증서, 시험성적서 및 설치상세도 등) 제출

설계의 안전성 검토(관련: 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조의 2)(필요시)

제로에너지건축물 예비인증(4등급 이상)

기타 내용은 과업요구서에서 정하는 규격 및 시방으로 건축, 토목, 조경, 기계, 전기․통신, 소방 등을 포함한 전반적인 용역 시행

공간현황 도면 작성 : 작성방법 [과업요구서 건축‧구조‧토목‧조경 설계 지침 P.18
(※ 공간현황도면 작성 방법)참조]

현행 통합 관리되고 있는 건축물대장의 동별 분리(필요시)
※ 상세 과업 내용은 과업요구서 참고

공모일정 및 방법

설계공모 방식 : 일반설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조 및 「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30., 「서울대학교 설계공모 운영 기준」)에 따른다.

설계공모 일정

❙표  설계공모 일정

구 분	일 정	유의사항
공 고	‘25. 02. 04.(화)	설계공모 홈페이지 공고 (https://designcampus.snu.ac.kr)
참가등록	‘25. 02. 04.(화) ~ 02. 14.(금) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
현장설명회	‘25. 02. 13.(목) 14시	서울대학교 관악캠퍼스 75동 205호
질의접수	‘25. 02. 10.(월) ~ 02. 17.(월) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의회신	‘25. 02. 21.(금) 17:00	설계공모 홈페이지에 일괄 게재
작품접수	‘25. 03. 21.(금) 10:00 ~ 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해서만 제출
기술검토	‘25. 03. 25.(화)	법규 및 지침위반 사항 등 검토
작품심사	‘25. 03. 27.(목)	당선작 및 입상작 선정(온라인 생중계)
심사결과 발표	‘25. 04. 02.(수)(예정)	설계공모 홈페이지에 게재 (심사일에 따라 조정 가능)

※ 상기 일정은 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준이며, 발주기관의 사정에 따라 일부 변경될 수 있다.
일정을 변경하는 경우 설계공모 홈페이지에 이를 공지한다.

설계공모 조직

발주기관 : 서울대학교 시설기획과

공모관리 및 운영기관 : 마실와이드 설계공모 담당자
( ☎ 02-6010-1022 [내선번호 2] / 이메일 : competition@masilwide.com )

설계공모 홈페이지 : https://designcampus.snu.ac.kr

작품심사 생중계 : https://www.youtube.com/@snu_designcampus

참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 의한 건축사 자격을 소지하고, 같은 법 제23조에 의한 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위 1)의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 1)의 자격 조건을 갖추어야 한다.
다만, ‘외국 건축사 면허·자격을 취득한 자’는 상기 1)항의 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 이 경우 반드시 국내 건축사 자격 소지자가 ‘대표자’가 되어야 한다.

본 공모의 심사위원, 운영위원, 기술검토위원과 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며, 설계관리 용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자, 또는 이에 준하는 행정처분을 받고 그 처분기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

심사위원 사전접촉 등으로 3년 이내에 실격통보를 받은 사실이 있는 경우에는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 해당 업체에 대해서는 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신, 토목 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자가 된다. 그 밖의 계약에 관한 사항은 「지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(토목) 신고를 마친 업체 또는 「기술사법」 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(토목)를 등록한 업체

「전력기술관리법」 제14조에 의한 설계업(전문설계1종) 또는 설계업(종합설계)을 등록한 업체 또는 「기술사법」 제6조에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 「기술사법」 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보통신)를 등록한 업체

「소방시설공사업법」 제4조에 의한 일반소방시설설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록을 마친 업체

참가등록

등록기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

등록방법 : [설계공모 홈페이지]를 통해 온라인 참가등록

[설계공모 홈페이지] 안내에 따라 필요한 사항을 입력하여 등록을 완료하며,
이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.

공동응모의 경우 [설계공모 홈페이지] 등록은 대표건축사만 진행하며, 참가자 제공자료는 대표건축사에게 제공된다.

제출서류(스캔)

❙표 3 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	건축 설계공모 참가등록 신청서	서식 1
2	대표자 선임계(해당 시)	서식 2
3	공동응모협정서(해당 시)	서식 3
4	사전접촉 등 불공정행위 금지서약서	서식 4
5	청렴서약서	서식 5
6	서약서	서식 6
7	보안각서	서식 7
8	국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함)
9	개인정보 수집·이용 동의서	서식 8
10	전시 홍보 및 출판 등 이용 동의서	서식 9
11	심사위원 기피신청서 ※ 「건축 설계공모 운영지침」제12조 참조	서식 10

제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬하여 하나의 PDF 파일로 제출한다.

사본 제출의 경우, 반드시 ‘원본대조필’ 기재 후 직인 날인하여 제출한다.

설계공모에 응모하는 회사는 ‘단독’ 또는 ‘공동응모’ 중 1가지의 방식으로만 참가등록이 가능하며,
참가등록 접수 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우, 참가등록 기간 내에서만 철회 후 재접수가 가능하다.

유의사항

참가등록 기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하나, 참가등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다.

참가등록 후 참가자는 [설계공모 홈페이지]를 정기적으로 방문하여 ‘공지사항’ 등을 확인하여야 하며, 참가자가 ‘공지사항’을 확인하지 않아 발생한 모든 불이익에 대한 책임은 참가자에게 있다.

현장설명회

일시 및 장소 :  ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

현장설명회 참가가 설계공모 참가자격 필수 요건은 아니나, 현장여건 등을 파악하고 제안할 수 있도록 설계공모 참가희망자는 본 설명회에 가급적 참석하여야 한다.

질의 및 회신

질의기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

참가등록을 완료한 자는 ‘설계공모 지침서’ 등 공고 내용 중 해석이 모호한 부분 및 그 밖에 필요한 사항 등에 대하여 [설계공모 홈페이지]를 통하여 질의를 등록할 수 있다.

질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 [설계공모 홈페이지] 내 ‘공지사항’에 일괄 게재하며,
답변 작성 및 협의로 인하여 일정 변경 시 [설계공모 홈페이지] ‘공지사항’에 이를 공지한다.

유의사항

질의사항에 대한 답변 내용은 ‘설계공모 지침서’를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 질의답변 미확인에 대한 모든 책임은 참가자에게 있다.

접수된 질의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 받지 않는다.

결과발표 및 공개

심사결과는 예정일에 [설계공모 홈페이지]에 공개한다.

심사결과 발표는 발주기관의 사정에 따라 연기될 수 있으며, 이 경우 [설계공모 홈페이지]에 공지한다.

심사과정 및 결과에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 참가자는 심사위원 구성, 심사기준, 사전검토 또는 기술검토 내용, 심사결과에 대하여 이의 제기를 할 수 없다.

제공자료

설계공모에 필요한 자료는 참가 등록 승인 완료 후 [설계공모 홈페이지]를 통해 내려받을 수 있다.

모든 제공자료는 본 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 참가자는 설계공모 종료 후 제공자료를 삭제하여야 한다.

제공된 자료는 참가자의 편의를 위한 참고용 자료로 사실 현황 일치 여부에 대한 확인 책임은 참가자에게 있다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다.
(단, 공모안을 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 ‘영어’나 ‘한자’ 표기가 가능하다.)

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 사용한다.

공모안의 제출 및 작성(일반설계공모)

공모안 제출

제출일시 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

제출방법 : [설계공모 홈페이지]를 통해 온라인 제출만 가능 (방문, 우편, 팩스 등 불가)

제출도서 및 서류

❙표 4 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	설계공모 응모작품 제출서	서식 11
2	설계도판 (A1, 세로방향) , pdf 및 jpg 형식 제출
3	설계설명서 (A4, 세로방향)
4	건축사사무소개설 신고확인증 (사본)
5	사업자등록증 (사본)

유의사항

규정된 ‘제출도서 및 서류’ 목록 이외의 도서류 및 모형 등은 제출이 불가하다.

사본 제출의 경우, 반드시 ‘원본대조필’ 기재 후 직인 날인하여 제출한다.

[설계도판] 및 [설계설명서]에는 익명성 확보를 위해 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 심사위원회 의결을 거쳐 심사 대상에서 제외한다.

설계공모 홈페이지에 등록한 정보와 모든 제출물은 설계공모 전체 기간(심사위원회 종료 시 까지) 동안 익명을 유지해야 하며, SNS 등 매체를 통해 제출안을 절대 공개하지 않는다.

온라인 제출로 설계공모 종료 후 제출물에 대한 별도의 반환 과정은 없다.

고유번호(PIN) 기재방법

참가등록 후 부여받은 고유번호(PIN)는 추후 공지 및 안내 시 익명을 위해 사용된다.

고유번호는 참가등록 시, 설계공모 홈페이지 시스템에 의해서 무작위로 부여되므로 변경이 불가하다.

제출 시 파일명에 고유번호(PIN)를 표기한다.
- 설계도판 파일명 : 고유번호_panel1.pdf, 고유번호_panel2.pdf, 고유번호_panel_merge.pdf

공모안의 작성

공통사항

설계도판 작성 시 컬러는 자유롭게 사용이 가능하다. (단, 배치도를 제외한 도면은 흑백으로 작성)

각종 개념도 및 다이어그램 등은 형식에 제한없이 자유롭게 표현이 가능하다. (3차원 표현 등 가능)

조감도 및 투시도는 렌더링 하지 않은 3차원 이미지(그림 1 예시 참조)로 제한한다.

3차원 모델링 프로그램의 기본 내보내기(Export)만 허용하며 렌더링 플러그인, 실시간 렌더링 프로그램 등의 모든 종류의 렌더링 표현과 이미지 편집프로그램을 사용한 후보정 및 콜라쥬는 불가

설계안을 심하게 왜곡하거나, 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이다.

각 제출도서 사이의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

❙그림 1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

설계도판

설계도판은 A1(가로 594mm × 세로 841mm) 2매로 작성한다.

온라인 제출로 심사용 설계도판은 공모관리기관에서 일괄 인쇄한다.

설계도판은 아래 내용을 담아 구성하며 도면의 축척, 사용 글꼴 및 표현 등은 응모자의 자율에 따른다.

건축개요 : 건축, 마감, 설비, 주차, 조경, 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 개념 표기

조감도 및 투시도 : 전체 5컷 이내, 컬러 및 재료 표현 가능, 동일 컷의 중복사용과 일부분 확대 사용 가능

배치도 : 건축물, 도로, 녹지 등의 배치계획 및 법적 이격거리에 대한 사항 등을 작성

평면도(각 층), 입면도(2면 이상), 단면도(종·횡단면도)
※ 각 도면에는 축척을 확인할 수 있는 방위 및 축척을 반드시 표기한다.

프로그램 구성 및 동선 다이어그램 : 자유 형식으로 각 기능을 연결하고 배치한 의도를 알기 쉽게 표현

그 외 기타 자유 표현

도판 제출시, 도판별 파일 각 1개, 합쳐진 파일 1개로, 총 6개의 파일을 제출한다. (아래 참조)

도판1

(A1)

Pin-Panel1.pdf

Pin-Panel1.jpg

도판2

(A1)

Pin-Panel2.pdf

Pin-Panel2.jpg

도판1 (A1)	도판2 (A1)
Pin-Panel_merge.pdf
Pin-Panel_merge.jpg

설계설명서

설계설명서는 표지와 목차를 제외하고 A4(세로) 단면 5매 이내로 작성한다.

설계설명서의 내용에는 아래 내용을 포함한다.
- 설계의도 및 개념
- 건축개요
- 세부용도별 면적표
- 주요 법규 검토서
- 개략공사비 산출내역서

설계설명서의 내용과 순서는 첨부된 서식(서식12)의 목차를 따르며, PDF로 변환하여 하나의 파일로 제출한다.

심사 및 입상작 선정

사전기술검토

기술검토위원회에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

❙표 5 기술검토 평가 시 고려사항(예시)

구 분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토보고서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정하여 평가
지침 위반	익명성 위반
	예정 공사비 초과
	제출물 규격 미준수
	설계도서 기준매수 위반
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 등

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성
심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

심사위원 명단 (가,나,다 순)

연 번	이 름	소 속	비 고
1	윤희연	서울대학교 농업생명과학대학	내부위원
2	김영수	모어레스 건축사사무소	외부위원
3	이도은	건축사사무소 이와임
4	이경재	이경재 건축사사무소
5	최진석	건축사사무소 적재
예비1	최춘웅	서울대 공과대학(건축학과)	예비위원
예비2	강현석	SGHS설계회사 건축사사무소

※ 예비심사위원은 심사위원 전원이 참석할 경우에는 심사에 참석하지 않으며, 심사위원 중 결원 발생 시
본 심사위원이 되어 심사에 참여한다.

심사위원회 운영 방법

심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모작품 중 당선작 및 입상작 선정을 위한 심사 규정을 정하여 작품심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

심사위원은 본 사업의 목적 및 특성, 설계지침서 내용을 숙지한 후 심사에 참여하여야 한다.

심사위원회가 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 전화 등의 방법으로 질의 또는 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

설계공모 참가자는 심사위원이 「건축 설계공모 운영지침」 제12조에 따른 ‘제척’ 사유에 해당하는  경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 공모관리기관에게 제출하여 기피신청을 하여야 한다.

심사의 절차 및 기준

심사방법

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

발주기관은 기술검토위원회에서 작성한 기술검토보고서를 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회는 이를 확정하여 평가에 반영 여부 및 기준을 결정한다.

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

심사위원회는 작품토론 및 평가를 거쳐 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작을 선정하며, 심사위원은 ‘당선작 및 입상작’에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

공모안이 심사과정에서 실격된 경우에는 해당 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사위원회의 진행은 실시간 공개로 진행되나 심사위원회 회의를 통해 공개 범위를 정할 수 있다.
(단, 전체 과정은 녹화하여 발주기관 및 공모관리기관에서 1년간 보관한다.)

작품평가 기준

평가의 주안점(투표제) 및 배점기준(채점제)의 예시는 아래와 같다.

❙표 7 평가의 주안점 및 배점기준(예시)

평가 항목	세부 사항	비 고
배치 계획	○ 건축물의 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 및 차량 동선 계획의 적절성 ○ 외부공간 구성 및 주차시설 계획의 적절성	(20)
공간 계획	○ 내·외부 공간계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능 배분의 타당성	(30)
주변 환경 및 경관과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(10)
기 타	○ 기타 추가적인 필요 사항	(10)

※ 비고란의 숫자는 투표제 적용 시 평가의 주안점 비중으로 고려하며, 채점제 적용 시 배점기준이 된다.

※ 평가항목 및 세부사항의 내용은 심사위원회 결정에 따라 변경이 가능하다.

실격 및 감점 기준

❙표 8 실격 및 감점 기준

평가 항목	세부 사항
참가자격 기준 위반 시	실격 (심사위원회 의결을 통해 심사대상에서 제외)
제출 시간 미준수
제출 도서의 규격을 현격히 위반한 경우
공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우
직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
설계공모 참가자 및 참가회사(공동응모 포함) 소속의 직원 등이 심사위원을 사전접촉한 경우 ※‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. (심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.)
설계공모 참가자 및 참가회사(공동응모 포함) 소속의 직원 등이 제3자로 하여금 심사위원을 사전접촉하게 한 경우
해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자 및 참가회사(공동응모 포함) 소속의 직원 등이 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우
설계공모 참가자가 공모안 제출마감일 이후 심사절차의 종료전에 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 사유가 발생한 경우 (공동수급체를 구성한 경우에는 대표자에 한한다.)
제출한 서류 등(증빙서류 포함)에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우
심사위원 제척사유에 해당됨에도 지정일까지 기피신청을 하지 않은 경우
공모안에 참가자(회사)를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
그 밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결을 통해 실격으로 결정된 경우
공모안 작성 및 제출물 형식 등의 기준 위반 시	심사 시 감안
건축규모(연면적 등) 기준 미준수
예정공사비 기준 미준수

심사위원의 제척 · 기피 · 회피

심사대상자의 제척․기피신청 : 질의응답 접수 기간까지
※ ‘평가용역업체 e-mail’로 신청서를 접수(미제출시 기피․제척 신청이 없는 것으로 간주) [서식 10]

심사위원이 「건축 설계공모 운영지침」 제12조 제5항, 제8호의 제척사유 등에 해당됨에도 기피신청을 하지 않거나, 질의응답 접수 기간 이후에 심사위원이 회피 신청을 하는 경우 설계공모 참가자의 공모안은 심사위원회의 의결을 거쳐 실격 처리할 수 있다.

당선작 및 입상작 선정

당선작 및 입상작 구분

보상금 총액은 2천만원으로하며, 당선작 및 입상작의 종류와 보상 내용, 보상금 비율은 아래와 같다.

구분	작품수	입상자 수에 따른 보상금액 비율
		2작품	3작품	4작품	5작품
최우수(당선작)	1	기본 및 실시설계 용역 계약체결 우선 협상권
우수작(2등)	1	보상총액1/3	40%	40%	40%
가작(3등)	1	-	30%	30%	30%
가작(4등)	1	-	-	20%	20%
가작(5등)	1	-	-	-	10%

※ 동순위자가 발생할 경우 보상금 = 동일점수 입상자의 보상금 합계/동일점수 입상자의 수

※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가지며, 당선자와 수의계약을 채결하려는 경우 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제8조의2에 따라 수의시담은 진행하지 않는다.

보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급되며, 공동응모의 경우 대표사에게 지급된다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. (단 설계변경의 범위에 따라 발주기관이 적정한 대가를 지급한다.)

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우, 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다.

계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

심사결과 응모작품이 공모 목적에 적합하지 않거나 수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 판단하는 경우 의결을 거쳐 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나, 신문·방송·인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자가 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작 및 입상작의 경우 입상이 취소될 수 있다.
(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.)

계약에 관한 사항

일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

설계자가 지향하는 설계 의도를 정확하게 구현하도록 「건축서비스산업진흥법」 제23조에 따라 해당 건축물 건설 과정에 설계자가 참여하며, 이에 따른 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

설계 용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 발주기관 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경 인증, 제로에너지 건축물 인증 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

설계 진행

당선자는 진행과정 별로 발주기관과 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

당선작의 계획안이 예정공사비 범위를 초과할 경우 당선자는 설계를 변경 할 의무를 가진다.

과업수행 중이라도 발주기관의 계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단 될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정, 변경 또는 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 ‘정부 입찰 및 계약집행 기준’ 등 관련 규정에 따른다.

무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 최초 당선자(우선협상 대상자)에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 중대한 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주기관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 참가자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참가해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

작품의 반환 및 처리

제출물은 모두 온라인 제출로 별도의 반환 과정은 없다.

입상작 이외의 제출작도 작품집, (온라인)전시 서울대 아카이브에 활용될 수 있으며, 이는 공모에 참여함으로써 동의한 것으로 간주한다.

설계지침

대상지 현황

대상지 현황

위 치 도

기본지침

공간계획의 기본원칙

공간 활용성 확보

◦ 공간 연속성과 확장성, 동선효율을 고려해 계획

◦ 향후 다양한 변화에 대응할 수 있도록 계획 수립 필요

행정, 연구공간 및 기타공간 시설기준을 충족하는 계획 수립

◦ 장애물 없는 생활환경, 유니버설 디자인 가이드라인을 준용하는 설계

기존 건물과의 조화 및 주변 환경의 보존

◦ 「서울대학교 캠퍼스 마스터플랜 2022-2026」을 준용하며, 기존(인접) 건축물과의 볼륨과 높이를 고려하여
주변 경관과 조화를 이루는 계획 수립

◦ 기존 수목 및 녹지의 피해를 최소화하는 계획 수립 (계곡변 옹벽설치 지양)

◦ 기존 시설과 수직 동선을 고려하여 코어, 연결로 및 출입구 계획 수립

공간 계획(안)(Space Program)

세부 공간 계획

용 도	실 명	수용 인원	단위 면적	실수	면적계	비 고
캠퍼스 관리시설	자재 창고		50	1	50	차량접근이 가능하여 자재 및 장비의 하역이 용이할 것
	장비보관소		226	1	226
캠퍼스 관리기관 및 근로자 휴게실	학술림	15	60	1	60
	작업실	15	60	1	60
	휴게실(남, 여)	15	50	2	100
온실	화수원	20	300	1	300	자연채광이 가능하여 수목생장이 가능할 것
소 계(Net)		45		6	796
공유면적 합계					376	복도, 연결통로, 화장실 공간 등 (공유면적 32%)
합계(Gross)					1,172

- 공간계획(안)은 계획방향을 제시하기 위한 것으로, 기본 및 실시설계 단계에서 협의에 따라 변경될 수 있음

분야별 계획

공통사항

분야별 계획은 상호간 연계성을 확보하여 효율적이고 통합적인 계획이 수립될 수 있도록 한다.

분야별 계획은 관련 법령 및 규칙 등 제반 규정에 적합하도록 한다.

「서울대학교 캠퍼스 마스터플랜 2022-2026」을 준용하여 계획한다.

건축

농업생명과학대학 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축공간은 시대적 요구에 부응하는 첨단 교육/연구 환경 제공에 적합하도록 계획하여야 한다.

향후 변화하는 환경에 대응할 수 있도록 확장성, 융통성, 전환성이 가능한 건물이 되도록 계획한다.

공간계획(안) (Space Program)은 각 실에 필요한 기본적인 공간만을 제시하였으므로 설계 시 순사용 면적과 기구의 배치 및 기타사항과 제시된 부대시설의 기능을 고려하여 실의 기능에 부합되도록 계획한다.

농업생명과학대학 교육/연구 방식 및 설비의 특징을 반영하여 계획한다.

환경친화형 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지절약과 쾌적한 환경 조성을 위하여 각종 환경 조절 시스템과 설비시스템이 최적화 되도록 한다.

에너지 절약을 위하여 고효율 건축물이 되도록 설계에 반영한다.

장애인 편의시설을 설치하여 이동권 보장과 시설 이용에 불편이 없도록 한다.

건물 바닥 및 내부 마감은 내구성 및 안전성이 확보된 마감재, 각실 및 복도의 바닥재는 소음을 최소화 할 수 있는 제품을 사용하여야 한다.

주차장은 법정 주차대수를 고려하여 계획에 반영하고, 구체적인 사항은 별도의 지침에 따라 계획한다.

비상 상황 발생 시 안전하고 신속한 대피가 가능한 계획을 수립하고, 분야별 소방 및 방재계획과 연계한다.

차량과 보행동선의 간섭을 최소화하고, 녹지공간이 보행동선과 적절히 조화를 이룰 수 있도록 계획한다.

기존 지형, 기존 진입로, 주변 건물 및 현황을 고려하여 합리적으로 계획한다.

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성 등 안전성과 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

창호는 에너지절감 및 방음, 방법, 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

구조설계는 관련 법령에 적합하게 설계하고 시공성 및 경제성 등을 고려하여 계획에 반영한다.

토목 및 조경

시설의 용도, 규모 및 입지조건을 충분히 파악하여 효율적 대지 이용에 적합하며, 주변 환경과의 조화를 고려한 계획을 수립한다.

계획대지 조성 시 기존 지형 여건을 고려하여 녹지훼손을 최소화하고, 경제적이고 환경친화적인 계획을 수립한다.

조경계획은 지형, 기후, 토양 특성을 고려하여 수립하되 관련 법규 및 규정에 적합하도록 조경계획에 반영한다.

전기설비

에너지이용 합리화법에 의해 고효율에너지 기자재를 사용한다.

비상전원(예비전원)은 건축법, 화재안전성능기준 등 관계법령에 따라 다른공종과 협의하여 구성한다.

조명설비는 각 호실의 용도 및 위치에 따라 자연채광을 최대한 이용하고 현관로비, 휴식 공간 등은 실내 장식에 맞게 간접조명 및 기타 경관조명을 부분적으로 설치한다.

모든 공간은 일정시간 지나면 전원이 자동적으로 꺼질 수 있는 시스템을 구현하여 에너지 절감 계획을 적용한다.

기계설비

에너지 절약 정책과 환경오염 방지를 위한 관련정책을 적극 수용하고 타 공정과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 설계에 반영한다.

교육 연구시설에 적합한 기계설비 시스템이 되도록 하며, 연중 운영 및 시설 안정이 우선 확보되도록 설계 반영하고, 또한 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

냉․난방설비 등 자동제어는 실별 및 중앙 조절이 가능하도록 하여 효율적인 관리 및 인력 절감을 도모할 수 있도록 계획한다.

공간의 특성을 고려한 환기 및 냉난방을 계획하여야 한다.

주요 설비 및 장비의 선정은 초기투자비, 유지관리비, 내용연수 등을 비교 분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 한다.

에너지절약형으로 설계되어야 하며, 고효율 에너지자재 및 절수형 수도설비를 사용하여야 한다.

소방 및 안전 계획

소방시설은 소방관계법령에 적합한 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재  피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획한다.

방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획한다.

정보통신 계획

1) 모든 실에는 전화 및 인터넷 사용이 가능하도록 충분한 네트워크 인프라를 확보한다.

2) 각 실별로 필요에 따라 전용장비, 무선랜 등을 구성한다.

3) 건물 내 출입자, 출입시간 등을 통제할 수 있는 보안시스템을 갖춘다.

4) 건물 내 복도 및 장비보관소 등에 CCTV를 설치하여 도난 및 안전사고를 방지할 수 있게 하며, 기존 사용 중인 무인경비시스템과 호환될 수 있게 설비한다.

5) 향후 정보통신설비의 증설 및 신기술 도입 시 대처가 가능하도록 계획한다.

환경 계획

환경 친화적인 캠퍼스 조성을 위해 주변 지역과 조화를 이룰 수 있도록 주변 환경공사를 고려한다.

건물 주변의 현존 수목들을 최대한 보호하여 계획에 반영한다.

효율적인 에너지 절약 설비를 선정하여 친환경적인 건물로 계획한다.

정보화 계획

개별 실뿐만 아니라 로비 및 휴게 공간 등에도 전산망 이용에 불편함이 없도록 유·무선 설비를 갖추고 주요 각 실에서 편리하게 전산망을 사용할 수 있도록 한다.

네트워크 시설(케이블 및 장비 등)은 서울대학교 관악캠퍼스 실정에 맞게 중앙전산원과 사전에 협의한다.

※ 분야별 계획 전체의 내용은 기본 및 실시설계 단계에서 협의를 통해 변경 및 추가될 수 있음.

설계공모 참가자 제공자료

사업대상지 현황 도면

지적측량결과부

지반조사 보고서

과업요구서

교육시방서

관악캠퍼스 지형도

서울대학교 도시계획시설(학교) 세부시설조성계획

기획설계 자료

※ 제공자료는 공모 참가 신청자에게만 공모용으로 제공되며, 공모 종료 이후 삭제 함을 원칙으로 한다.
이는 공모에 참여함으로써 동의한 것으로 간주한다.

【서식 1】

설 계 공 모 참 가 등 록 신 청 서
※ PIN번호		빈 칸으로 제출, 제출 시 회색글씨는 삭제 후 제출
대표자	대표자명		사무소명
	생년월일		전화번호
	E-mail
	주 소
공동 응모자	대표자명			사무소명
	생년월일			전화번호
	E-mail
	주 소
서울대학교에서 주최하는 『서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모』에 공고 및 지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 2025년 월 일 신청인 : (인) (대표자) 서울대학교 귀하

【서식 2】

대 표 자  선 임 계

□ 공  모  명 : 서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모

□ 대표자 선임

① 사무소명 :

② 대표자명 :                    (인)

상기인을 공동 응모자 전원의 합의하에 대표자로 선임하여

서울대학교에서 시행하는 위 공모전에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2025년    월    일

□ 공동응모자

① 사무소명 :

② 대표자명 :                    (인)

서울대학교 귀하

※ 2인 이상 공동응모일 경우만 제출

【서식 3】
		공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 서울대학교에서 시행하는 『서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모』를 (             )와  (            ) 가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 사무소명 :

2. 소 재 지 :

3. 대표자명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

공동응모업체(자)

1. 사무소명 :

2. 소 재 지 :

3. 대표자명 :

제4조 (대표업체의 권한)대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임)구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한)구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격 요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.      .      .

○ 대표업체

사무소명 :	(전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :	(인)

○ 공동응모업체

사무소명 :	(전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :	(인)

※ 2인 이상 공동응모일 경우만 제출

【서식 4】

사전접촉 금지 서약서

본인은 서울대학교에서 시행하는 「서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모」와 관련하여 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년      월      일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

서 울 대 학 교 귀하

【서식 5】

청 렴 서 약 서

본인(당사)은 『서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모』에 응모함에 있어 공정하고 투명한 심사가 되도록 협조하겠으며, 제출서류 전반에 대한 허위기재, 공모 및 심사 전 과정에서 심사결과에 영향을 주기 위하여 심사위원이나 발주기관의 관계자와 직․간접적으로 접촉, 연락하거나 금품, 향응, 기타 어떠한 유형의 편익도 제공하지 않을 것이며, 이를 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 책임을 지겠습니다.

2025.    .     .

(대표)업  체  명  :

주           소  :

대 표 자  성 명  :                    (인)

(공동응모)업체명  :

주           소  :

대 표 자  성 명  :                    (인)

서울대학교 귀하

【서식 6】

서    약    서

본인(팀)은 서울대학교에서 시행하는 『서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모』 에 응모함에 있어 공모 규정 및 지침을 성실히 준수하고 서류 및 관련 증빙자료를 신의성실의 원칙에 입각하여 작성․제출하며, 만일 제출한 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

2025년    월    일

대표자                 (인)

서울대학교 귀하

【서식 7】

보 안 각 서

본인은 서울대학교에서 시행하는 「서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모」를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 서울대학교에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2025년    월    일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

서 울 대 학 교 귀하

【서식 8】

개인정보 수집·이용 동의서

‘서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모’의 원활한 진행을 위하여 아래와 같이 개인정보를 제공받고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

□ 개인정보 제3자 제공 내역

제공기관	제공 받는 자의 이용목적	제공항목	보유기간
서울대학교	설계공모 참가자 자격 검증	성명, 사무소명	1년

※ 위의 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 공모 운영에 일부 제한을 받을 수 있습니다.

※ 위 제3자 제공 동의는 기존에 수집‧이용 동의를 받았을 경우에 해당하며, 수집‧이용 동의가 없는 경우에는 수집‧이용 및 제3자 제공 동의를 같이 받아야 합니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 제3자 제공하는 데 동의하십니까? ( 예,  아니오 )

2025년    월    일

본인  성명            (인 또는 서명)

서울대학교 귀하

【서식 9】

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

(발주기관 보관용)

본인(팀)/당사는 당선자 발표 후 발주기관이 전시(온라인 포함)·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가작품의 모든 제출도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음과 당선 및 입상시 홍보영상을 촬영을 위한 인터뷰 요청 등에 동의합니다.

대표자	소 속		대 표	(인)
공동 응모자	소 속		대 표	(인)

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 ‘소속'에 ‘개인’으로 기재

2025년    월    일

서울대학교 귀하

심사위원 기피 및 회피 신청 안내

「서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모」 심사위원회 개최에 앞서 공정한 심사 진행을 위해 건축 설계공모 운영 지침(국토교통부 고시 제2021-872호)에 따라 심사위원 기피 신청을 받고자 하니, 지침 제12조(심사위원 선정 등) 제6항 및 7항 내용에 해당하시는 분은 기피신청을 해주시기 바랍니다. 기피 신청 기간 내에 제출되지 않는 내용이 추후 알려질 경우 심사는 물론이거니와 당선 이후에도 당선 취소 등 불이익이 생길 수 있음을 사전에 알려드리니 꼭 정해진 기간에 기피 신청을 해주시기 바랍니다.

□ 기피대상

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 설계공모를 공동 응모한 경우도 포함)

□ 신 청 서 : [서식 제10호] 참조

【서식 10】 - 해당시에만 작성

심사위원 기피 및 회피 신청서

□ 설계공모명 : 「서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모」

□ 기피 및 회피위원

연 번	이 름	소 속	기 타

※ 증빙자료 첨부

□ 기피 및 회피 사유

-

2025년    월    일

제출자   업체명 :

연락처 :

직  위 :

이  름 :             (서명)

서울대학교 귀하

【서식 11】

설계공모 응모작품 제출서
업 체 명
주 소
대 표 자
TEL(대표/휴대전화)
사업자등록번호
서울대학교에서 시행하는 『서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모』 설계공모에 공모안을 제출합니다. 2025. . . 신청자(대표자) : (인) 서 울 대 학 교 귀하

【서식 12】

서울대학교 캠퍼스환경융합관(화수원) 신축 사업 설계공모

설계설명서

2024.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

【서식 12】

- 건 축 개 념 -

(설계의도 및 개념 400∼1,000자 내외)

(자유 표현)

【서식 12】

- 설 계 개 요 -

구 분			설 계 내 용	비 고
설 계 개 요	명 칭
	대지위치
	대지면적		㎡
	건축면적		㎡
	연면적	합 계	㎡
		지하층	㎡
		지상층	㎡
	주요구조
	주 용 도
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	층 수		지하 층/지상 층
	최고높이		m
	승 강 기		대
	설비개요
	외부마감
	외부창면적		㎡(창면적비: %)
주 차 개 요	계		※ 확장형 100% 대	- 법정대수, 산정근거 표기 법정대수의 130% 확보
	옥내주차		대
	옥외주차		대
조 경 개 요	조경 면적		㎡	- 법정기준 적용
	생태면적율		%

※ 소숫점 3자리에서 반올림 적용

【서식 12】

- 세부용도별 면적표 -

구 분	용 도	면 적(㎡)	비 고
소 계	합 계
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적

【서식 12】

- 관계법규 검토서 -

구 분	법 규 명 및 조 항	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식 12】

- 개략공사비 산출내역서 -

[단위 : 천원]

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
○○공사
신재생 에너지
합계
제경비
부가가치세
총 계